## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 13 1168/1
Vodovod Zopolí-rozšíření
| Zadavatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 1
| 00 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Inženýrský objekt | [5 empty] | 1
| SO 01 | Vodovod Zopolí |  |  |  | 827.11.1.1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [6 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název | [5 empty] | Celkem
| 1 | Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 | Komunikace | [5 empty] | 0
| 8 | Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | [5 empty] | 0
| 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 0
| M23 | Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| VN | Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| ON | Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 13 1168/1 | Vodovod Zopolí-rozšíření
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 00 (hidden)
Stavba : | 13 1168/1 | Vodovod Zopolí-rozšíření
Objekt : | 00 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 00
Ostatní a vedlejší náklady
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
00 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 00 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 00 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 00 |  |  | 0

## 00 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 13 1168/1 | Vodovod Zopolí-rozšíření
O: | 00 | Ostatní a vedlejší náklady
R: | 00 | Ostatní a vedlejší náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
1 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. | [12 empty] | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
|  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | [12 empty] | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
2 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [12 empty] | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
3 | 005121016R | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 827 | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. | [12 empty] | Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.
|  | Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. | [12 empty] | Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.
|  | Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. | [12 empty] | Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.
|  | Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. | [12 empty] | Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.
|  | Doprava a osazení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky. | [12 empty] | Doprava a osazení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky.
|  | Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). | [12 empty] | Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
|  | Zřízení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže. | [12 empty] | Zřízení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže.
|  | Náhradní zdroj elektrické energie. | [12 empty] | Náhradní zdroj elektrické energie.
4 | 005121026R | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 827 | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. | [12 empty] | Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.
|  | Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. | [12 empty] | Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.
|  | Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. | [12 empty] | Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.
|  | Opotřebení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky. | [12 empty] | Opotřebení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky.
|  | Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. | [12 empty] | Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.
|  | Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. | [12 empty] | Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.
|  | Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby. | [12 empty] | Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.
|  | Opotřebení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany). | [12 empty] | Opotřebení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany).
|  | Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. | [12 empty] | Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.
5 | 005121036R | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 827 | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. | [12 empty] | Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.
|  | Uvedení zpevněných ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. | [12 empty] | Uvedení zpevněných ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu.
|  | Případné ohumusování. | [12 empty] | Případné ohumusování.
|  | Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. | [12 empty] | Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.
|  | Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. | [12 empty] | Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.
|  | Odvoz provizorních mostů a lávek. | [12 empty] | Odvoz provizorních mostů a lávek.
|  | Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). | [12 empty] | Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
|  | Odvoz náhradního zdroje. | [12 empty] | Odvoz náhradního zdroje.
6 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [12 empty] | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
7 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [12 empty] | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
8 | 00521103T0 | Čištění komunikací v průběhu stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně opravy a údržby komunikací užívaných v průběhu stavby. | [12 empty] | Včetně opravy a údržby komunikací užívaných v průběhu stavby.
9 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | [12 empty] | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
10 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [12 empty] | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
11 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [12 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
12 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [12 empty] | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
13 | 005241030T | Pasportizace objektů | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Zdokumentování pozemních a jiných objektů v blízkosti stavby a před jejím zahájením(fotodokumentace,video,popisy) | [12 empty] | Zdokumentování pozemních a jiných objektů v blízkosti stavby a před jejím zahájením(fotodokumentace,video,popisy)
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt SO 01
Stavba : | 13 1168/1 | Vodovod Zopolí-rozšíření
Objekt : | SO 01 | Vodovod Zopolí |  |  | JKSO : | 827.11.1.1
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 01
Vodovod Zopolí
Třídník stavebních objektů: | 827 | Vedení trubní dálková přípojná
| 827.1 | Vodovody trubní
| 827.11 | řady vodovodní přívodní a zásobovací
| 827.11.1 | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
| 827.11.1.1 | novostavba objektu
Rozsah: |  | m
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
01 | Vodovodní řady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO 01 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 01 | Vodovodní řady |  |  |  |  | Vodovodní řady
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  |  | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
5 | Komunikace |  |  |  |  | 0
8 | Trubní vedení |  |  |  |  | 0
91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
M23 | Montáže potrubí |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 01 |  |  | 0

## SO 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 13 1168/1 | Vodovod Zopolí-rozšíření
O: | SO 01 | Vodovod Zopolí
R: | 01 | Vodovodní řady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
| 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení | [7 empty] | 0
| ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [13 empty] | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
| 119 00-142 betonového potrubí | [7 empty] | 1
1 | 119001412R00 | ...DN přes 200 do 500 mm | m | 8 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | kanalizace : 4*2,00 |  | 8
| 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení | [7 empty] | 0
| ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [13 empty] | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
| 119 00-143 kabelů | [7 empty] | 1
2 | 119001421R00 | ...do 3 kabelů | m | 10 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | kabel NN : 2*2,00 |  | 4
|  | kabel VO : 3*2,00 |  | 6
| 120 00 Ztížené vykopávky | [7 empty] | 0
příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
3 | 120001101R00 | ...v horninách jakékoliv třídy | m3 | 26.62 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | kanalizace : 4*2,00*1,10*1,65 |  | 14.52
|  | kabel NN : 2*2,00*1,10*1,10 |  | 4.84
|  | kabel VO : 3*2,00*1,10*1,10 |  | 7.26
| 121 10-11 Sejmutí ornice | [7 empty] | 0
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
4 | 121101102R00 | ...s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m | m3 | 62.388 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | řad 1 zeleň : 237,00*1,10*0,15 |  | 39.105
|  | řad 1-1 zeleň : 76,00*1,10*0,15 |  | 12.54
|  | řad 1-2 zeleň : 60,20*1,10*0,15 |  | 9.933
|  | roz.pro start.jámy : ((4,00*0,90)+(2,00*0,90))*0,15 |  | 0.81
| 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm | [7 empty] | 0
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [13 empty] | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
5 | 132201212R00 | ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 63.3292 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | řad 1 zeleň : 237,00*1,10*(1,70-0,15)/100*10 |  | 40.4085
|  | řad 1-1 zeleň : 72,00*1,10*(1,66-0,15)/100*10 |  | 11.9592
|  | řad 1-1 asfalt.kom. : 4,00*1,10*(1,66-0,30)/100*10 |  | 0.5984
|  | řad 1-2 zeleň : 54,20*1,10*(1,55-0,15)/100*10 |  | 8.3468
|  | roz.pro start.jámy : ((4,00*0,90)+(2,00*0,90))*(2,00-0,15)/100*10 |  | 0.999
|  | řad 1-2 asfalt.kom. : 6,80*1,10*(1,66-0,30)/100*10 |  | 1.0173
6 | 132201219R00 | ...příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 18.9988 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 63,32918/100*30 |  | 18.9988
7 | 132301212R00 | ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 506.6334 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | řad 1 zeleň : 237,00*1,10*(1,70-0,15)/100*80 |  | 323.268
|  | řad 1-1 zeleň : 72,00*1,10*(1,66-0,15)/100*80 |  | 95.6736
|  | řad 1-1 asfalt.kom. : 4,00*1,10*(1,66-0,30)/100*80 |  | 4.7872
|  | řad 1-2 zeleň : 54,20*1,10*(1,55-0,15)/100*80 |  | 66.7744
|  | roz.pro start.jámy : ((4,00*0,90)+(2,00*0,90))*(2,00-0,15)/100*80 |  | 7.992
|  | řad 1-2 asfalt.kom. : 6,80*1,10*(1,66-0,30)/100*80 |  | 8.1382
8 | 132301219R00 | ...příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 151.99 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 506,63344/100*30 |  | 151.99
9 | 132401211R00 | ...jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně | m3 | 63.3292 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | řad 1 zeleň : 237,00*1,10*(1,70-0,15)/100*10 |  | 40.4085
|  | řad 1-1 zeleň : 72,00*1,10*(1,66-0,15)/100*10 |  | 11.9592
|  | řad 1-1 asfalt.kom. : 4,00*1,10*(1,66-0,30)/100*10 |  | 0.5984
|  | řad 1-2 zeleň : 54,20*1,10*(1,55-0,15)/100*10 |  | 8.3468
|  | roz.pro start.jámy : ((4,00*0,90)+(2,00*0,90))*(2,00-0,15)/100*10 |  | 0.999
|  | řad 1-2 asfalt.kom. : 6,80*1,10*(1,66-0,30)/100*10 |  | 1.0173
| 139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet | [7 empty] | 0
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
10 | 139601102R00 | ...v hornině 3 | m3 | 4.7652 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | řad 1-1 zeleň : 4,00*1,10*(1,66-0,15)/100*30 |  | 1.9932
|  | řad 1-2 zeleň : 6,00*1,10*(1,55-0,15)/100*30 |  | 2.772
11 | 139601103R00 | ...v hornině 4 | m3 | 11.1188 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | řad 1-1 zeleň : 4,00*1,10*(1,66-0,15)/100*70 |  | 4.6508
|  | řad 1-2 zeleň : 6,00*1,10*(1,55-0,15)/100*70 |  | 6.468
| 141 72 Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 | [7 empty] | 0
horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu,
12 | 141721102R00 | ...průměru do 160 mm | m | 11 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
| 151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh | [7 empty] | 0
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
13 | 151101101R00 | ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 1279.1 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | řad 1 : 237,00*1,70*2 |  | 805.8
|  | řad 1-1 : 80,00*1,66*2 |  | 265.6
|  | řad 1-2 : 67,00*1,55*2 |  | 207.7
| 151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh | [7 empty] | 0
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
14 | 151101111R00 | ...příložné , hloubky do 2 m | m2 | 1279.1 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
| 161 10-11 Svislé přemístění výkopku | [7 empty] | 0
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
15 | 161101101R00 | ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 284.9813 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | (63,32918+506,63344)/100*50 |  | 284.9813
16 | 161101151R00 | ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 63.3292 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
| 161 10-15 Svislé přemístění výkopku nošením | [7 empty] | 0
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,
17 | 161101501R00 | ...z horniny 1 až 4 | m3 | 15.884 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 4,7652+11,1188 |  | 15.884
| 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | [7 empty] | 0
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
18 | 162301102R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 521.6866 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | na meziskládku a zpět | [13 empty] | na meziskládku a zpět
|  | 260,84328*2 |  | 521.6866
19 | 162601102R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 151.1078 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | trvalá skládka | [13 empty] | trvalá skládka
|  | (63,32918+506,63344+15,884)-434,73880 |  | 151.1078
20 | 162601152R00 | ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 63.3292 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | trvalá skládka | [13 empty] | trvalá skládka
| 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku | [7 empty] | 0
| 167 10-1 nakládání výkopku | [7 empty] | 1
21 | 167101102R00 | ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 260.8433 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 434,73880/100*60 |  | 260.8433
| 171 20 Uložení sypaniny | [7 empty] | 0
22 | 171201201R00 | ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 130.4216 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 260,84328/2 |  | 130.4216
| 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním | [7 empty] | 0
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
23 | 174101101R00 | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 434.7388 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | vytříděnou zeminou | [13 empty] | vytříděnou zeminou
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [13 empty] | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
|  | řad 1 zeleň : 237,00*1,10*(1,70-0,10-0,39-0,15) |  | 276.342
|  | řad 1-1 zeleň : 76,00*1,10*(1,66-0,10-0,36-0,15) |  | 87.78
|  | řad 1-2 zeleň : 60,20*1,10*(1,55-0,10-0,36-0,15) |  | 62.2468
|  | roz.pro start.jámy : ((4,00*0,90)+(2,00*0,90))*(2,00-0,30-0,15) |  | 8.37
| 175 10-11 Obsyp potrubí | [7 empty] | 0
| sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [13 empty] | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
24 | 175101101R00 | ...bez prohození sypaniny | m3 | 159.885 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | řad 1 : 237,00*1,10*0,39 |  | 101.673
|  | řad 1-1 : 80,00*1,10*0,36 |  | 31.68
|  | řad 1-2 : 67,00*1,10*0,36 |  | 26.532
| 180 40-11 Založení trávníku | [7 empty] | 0
Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením
25 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 415.92 |  | 0 | 823-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | řad 1 zeleň : 237,00*1,10 |  | 260.7
|  | řad 1-1 zeleň : 76,00*1,10 |  | 83.6
|  | řad 1-2 zeleň : 60,20*1,10 |  | 66.22
|  | roz.pro start.jámy : ((4,00*0,90)+(2,00*0,90)) |  | 5.4
| 181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině | [7 empty] | 0
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
26 | 181301102R00 | ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 415.92 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
| 199 Poplatky za skládku | [7 empty] | 0
27 | 199000002R00 | ...horniny 1- 4 | m3 | 151.1078 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
28 | 199000003R00 | ...horniny 5 - 7 | m3 | 63.3292 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
29 | 174101109T00 | Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutnitelnosti dle TP 146, včetně drceného kameniva | m3 | 8.91 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [13 empty] | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
|  | řad 1-1 asfalt.kom. : 4,00*1,10*(1,66-0,10-0,36-0,45) |  | 3.3
|  | řad 1-2 asfalt.kom. : 6,80*1,10*(1,66-0,10-0,36-0,45) |  | 5.61
30 | 199020301T00 | Položení kabelových žlabů vč.poklopů | m | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
31 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 8.3184 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 415,92/50 |  | 8.3184
32 | 28350001 | Žlab kabelový betonový dl.1000 mm, AZD 13-100 | ks | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
33 | 28350002 | Zákrytová deska kabelového žlabu-betonová dl.500 mm, AZD 114-50 | ks | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
34 | 583312024R | kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Moravskoslezský kraj | t | 287.793 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 159,885*1,80 |  | 287.793
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | 0
| 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů | [7 empty] | 0
35 | 113107520R00 | ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 11.88 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | řad 1-1 asfalt.kom. : 4,00*1,10 |  | 4.4
|  | řad 1-2 asfalt.kom. : 6,80*1,10 |  | 7.48
36 | 113108306R00 | ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm | m2 | 11.88 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
| 113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním | [7 empty] | 0
| s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [13 empty] | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
37 | 113151113R00 | ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm | m2 | 20 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | plocha asf.komun. : 20,00 |  | 20
| 113 20 Vytrhání obrub | [7 empty] | 0
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
38 | 113202111R00 | ...z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 6 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
| 919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů | [7 empty] | 0
včetně spotřeby vody
39 | 919735112R00 | ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 21.6 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | řad 1-1 asfalt.kom. : 4,00*2 |  | 8
|  | řad 1-2 asfalt.kom. : 6,80*2 |  | 13.6
| 979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu | [7 empty] | 0
40 | 979082219R00 | ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 193.3318 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | EKO skládka do 20 km | [13 empty] | EKO skládka do 20 km
|  | 10,17536*19 |  | 193.3318
41 | 979082213R00 | ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 10.1754 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
35,36,37,38, :
|  | Součet: : 10.17536 |  | 10.1754
42 | 979990113T00 | Poplatek za skládku suti | t | 10.1754 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
35,36,37,38, :
|  | Součet: : 10.17536 |  | 10.1754
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
43 | 85291299T45 | Zabetonování otvoru betonem C25/30 XC2; v beton.stěně; těsnění voděodolnými pásky, otvor 300x300 mm; vč.staveb.úprav | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
44 | 5953453T00 | Těsnící pásek beton.a železobeton.konstr. bobtnající při styku s vodou, dodávka vč.montáže | m | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
| 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty | [7 empty] | 0
v otevřeném výkopu,
45 | 451572111R00 | ...z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 42.24 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | řad 1 : 237,00*1,10*0,10 |  | 26.07
|  | řad 1-1 : 80,00*1,10*0,10 |  | 8.8
|  | řad 1-2 : 67,00*1,10*0,10 |  | 7.37
| 452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu | [7 empty] | 0
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
46 | 452313131R00 | ...bloky pro potrubí , z betonu prostého C 12/15 | m3 | 1.536 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | betonové patky | [13 empty] | betonové patky
|  | bet.patka : 3*(0,40*0,40*0,70) |  | 0.336
|  | bet.bloky : 6*0,20 |  | 1.2
Díl: | 5 | Komunikace |  |  | 0
| 564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním | [7 empty] | 0
47 | 564851111R00 | ...tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 11.88 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | řad 1-1 asfalt.kom. : 4,00*1,10 |  | 4.4
|  | řad 1-2 asfalt.kom. : 6,80*1,10 |  | 7.48
48 | 564861111R00 | ...tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 11.88 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
| 565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem | [7 empty] | 0
s rozprostřením a zhutněním
49 | 565141111R00 | ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm | m2 | 11.8 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
| 573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem | [7 empty] | 0
50 | 573231111R00 | ...ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 | m2 | 11.8 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
| 577 11 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu | [7 empty] | 0
51 | 577112113R00 | ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 20 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
52 | 564761111T00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 30 cm | m2 | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podkladní vrstva na dně start.jam | [13 empty] | podkladní vrstva na dně start.jam
|  | 4,00*2,00+2,00*2,00 |  | 12
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  | 0
| 857 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém | [7 empty] | 0
53 | 857242121R00 | ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm | kus | 7 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
54 | 857244121R00 | ...odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm | kus | 4 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
| 871 Montáž potrubí z plastických hmot | [7 empty] | 0
v otevřeném výkopu,
55 | 871211121R00 | ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm | m | 240 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 237,00+3,00 |  | 240
56 | 871241121R00 | ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm | m | 158 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
| 877 Montáž elektrotvarovek | [7 empty] | 0
v otevřeném výkopu,
57 | 877212121R00 | ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm | kus | 70 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 35*2 |  | 70
58 | 877242121R00 | ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm | kus | 96 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 48*2 |  | 96
| 891 Montáž vodovodních armatur na potrubí | [7 empty] | 0
59 | 891211111R00 | ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm | kus | 2 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
60 | 891241111R00 | ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm | kus | 2 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
61 | 891247111R00 | ...hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm | kus | 3 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
| 892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
62 | 892241111R00 | ...DN do 80 mm | m | 398 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | D 63 : 237,00+3,00 |  | 240
|  | D 90 : 158,00 |  | 158
| 892 2 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách | [7 empty] | 0
| montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, | [13 empty] | montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,
63 | 892372111R00 | ...DN do 300 mm | úsek | 2 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
| 892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
64 | 892233111R00 | ...DN od 40 do 70 mm | m | 240 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 237,00+3,00 |  | 240
65 | 892273111R00 | ...DN od 80 do 125 mm | m | 158 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | D 90 : 158,00 |  | 158
| 894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 | [7 empty] | 0
na kroužek,
66 | 894421112RT1 | ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t | kus | 2 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
| 899 71 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech | [7 empty] | 0
67 | 899712111R00 | ...na zdivu | kus | 3 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně dodání a připevnění tabulky. | [13 empty] | Včetně dodání a připevnění tabulky.
68 | 899713111R00 | ...na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 3 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků. | [13 empty] | Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.
| 899 72 Výstražné fólie | [7 empty] | 0
69 | 899721112R00 | ...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | m | 400 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
70 | 899401112T00 | Osazení poklopů šoupátkových | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 2+4 |  | 6
71 | 899401113T00 | Osazení poklopů hydrantových | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 2+3 |  | 5
72 | 28613105.MR | spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný | kus | 32 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 30+2 |  | 32
73 | 28613106.MR | spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný | kus | 45 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
74 | 28613520R | trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 66,4 mm; l = 100000,0 mm | m | 243.6 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 237,00*1,015 |  | 240.555
|  | 3,00*1,015 |  | 3.045
75 | 28613524R | trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 93,4 mm; l = 12000,0 mm | m | 160.37 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 158,00*1,015 |  | 160.37
76 | 28653325.AR | koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
77 | 28653326.AR | koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný | kus | 3 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
78 | 28653334.AR | koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
79 | 28653613T11 | oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; hladký; spoj svařovaný | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
80 | 28653613T12 | oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; hladký; spoj svařovaný | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
81 | 286536151R | oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; hladký; spoj svařovaný | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
82 | 286536171R | oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; hladký; spoj svařovaný | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
83 | 286536191R | oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; hladký; spoj svařovaný | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
84 | 2865376T00 | Lemový nákružek s prodlouženým hrdlem PE 100, SDR 17 ; D 63 mm | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
85 | 2865376T01 | Točivá polypropylenová příruba DN 50;PN 10; pro PE lemové nákružky D 63, s ocelovou výztuhou | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
86 | 2865376T04 | Točivá polypropylenová příruba DN 80;PN 10; pro PE lemové nákružky D 90, s ocelovou výztuhou | kus | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
87 | 2865376T21 | Lemový nákružek s prodlouženým hrdlem PE 100, SDR 17 ; D 90 mm | kus | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
88 | 286540469T02 | Přechod na požární hadice typu "C" (se zaslepovacím víčkem) | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
89 | 28654399R | ventil přímý pravý/levý; pro topení, vodovod; vypouštěcí, s výpustným ventilkem; DN 63 mm; pracovní tlak do 1,00 MPa; ovládání manuální; pracovní teplota do 60 ° C; médium voda; připojení svaření | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
90 | 3411105T10 | Měděný vodič CY 4,0 mm2 | m | 400 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
91 | 42200750R | poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka | kus | 5 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 1+4 |  | 5
92 | 422007T00 | Napojovací vývody NV2 (v poklopu) | ks | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
93 | 422007T01 | Napojovací vývody NV1 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
94 | 42228319T32 | Sekční šoupě přírubové měkkotěsnící DN 80 mm; PN 10/16; Stavební délka F4 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
95 | 42228319T33 | Sekční šoupě přírubové měkkotěsnící DN 50 mm; PN 10/16; Stavební délka F4 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
96 | 42273589T21 | Podzemní hydrant s dvoj.uzavíráním,DN 80, PN 10/16, Rd. 1,25m | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
97 | 42273599T0 | Hydrantová drenáž | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
98 | 42291150T00 | Zemní souprava teleskopická,PATENT plus typ AT, pro šoupě DN 50, krycí hloubka Rd 1,2 - 1,8 m | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
99 | 42291150T01 | Zemní souprava teleskopická,PATENT plus typ AT, pro šoupě DN 80, krycí hloubka Rd 1,2 - 1,8 m | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 2+2 |  | 4
100 | 42291150T09 | Zemní souprava tuhá; JMA/Lada typ A, krycí hloubka Rd 1,5 m | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
101 | 42291360T2 | Poklop AVK uliční šoupátkový ; celoplastový, Plastics BV 7.2.13 Plast | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
102 | 42291360T5 | Poklop AVK uliční hydrantový ; celoplastový, Plastics BV 7.2.15 Plast | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 1+3 |  | 4
103 | 42291460T1 | Poklop AVK uliční hydrantový plastový teleskopický plynule stavitelný, AVK Plastics 7.2.15 T | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
104 | 42291510T | deska podkladová pro poklopy; betonová | kus | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 3+4 |  | 7
105 | 4229359 T24 | Přechodová vložka s vnitřním závitem PE/mosaz D 63/2" | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
106 | 55251213R | trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 250,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
107 | 55251216R | trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 400,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
108 | 55251223R | trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 1000,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
109 | 552599937R | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 50 mm; povrch. úprava práškový epoxid | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
110 | 552599939R | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
111 | 5526009702R | koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
112 | 59225342R | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50 | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | 0
| 599 11 Zálivka živičná spár dlažby | [7 empty] | 0
hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár
113 | 928621011T10 | ...Zálivka asfaltová spár hloubka do 50 mm | m | 21.6 |  | 0 | 822-1 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně vyčištění spár před provedením zálivky. | [13 empty] | Včetně vyčištění spár před provedením zálivky.
| 917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku | [7 empty] | 0
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
114 | 917862111T010 | ...Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20 | m | 6 |  | 0 | 822-1 | Vlastní |  |  |  | 21
115 | 59217460R | Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | náhrada 50% | [13 empty] | náhrada 50%
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
| 971 04-2 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech | [7 empty] | 0
základových nebo nadzákladových,
116 | 971042341R00 | ...plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových | [7 empty] | 0
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
117 | 998276101R00 | ...v otevřeném výkopu | t | 365.9485 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [13 empty] | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,12,13,31,32,33,34,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,59,60,61,63,67,68,70,71,74,75,76,77,78,79,80, :
81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109, :
110,111,112,113,114,115,116, :
|  | Součet: : 365.94850 |  | 365.9485
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
118 | 311863T20 | Drobný spojovací materiál-přírubový spoj DN 100 | soubor | 26 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | nerez-šrouby,matky,těsnění | [13 empty] | nerez-šrouby,matky,těsnění
|  | DN 50 : 4 |  | 4
|  | DN 80 : 22 |  | 22
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
119 | 21021500T01 | Zakotvení a zavzpěrování sloupů NN a veřejného osvětlení | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  | 0
| 230 19-30 Nasunutí potrubí do chráničky | [7 empty] | 0
Položky jsou určeny pro nasunutí potrubní sekce do chráničky s použitím distančních (kluzných) objímek.
120 | 230193005R00 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150 | m | 11 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně montáže a dodávky vymezovacích objímek pro nasunutí sekce a koncových manžet k uzavření chráničky | [13 empty] | včetně montáže a dodávky vymezovacích objímek pro nasunutí sekce a koncových manžet k uzavření chráničky
121 | 230011099T00 | Montáž trubky plastové PE D 160 x 9,5 | m | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
122 | 28613516R | trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 17,0; PN 10; D = 163,4 mm; l = 12000,0 mm | m | 11 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0